АДМИНИСТРАЦИЯ

БУТУРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 23.03.2026										№ 333

Об утверждении Порядка обеспечения первичных мер пожарной

безопасности в границах Бутурлинского муниципального округа

Нижегородской области в части обеспечения беспрепятственного

проезда и установки пожарной и специальной техники на

прилегающей территории к жилым домам и иным зданиям,

сооружениям и строениям для тушения пожара либо ликвидации

иной чрезвычайной ситуации

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20 марта 2025 г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», постановлением Правительства Нижегородской области от 05 февраля 2026 года № 35 «О порядке обеспечения беспрепятственного проезда и установки пожарной и специальной техники в случае возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области» и в целях предотвращения гибели и травмирования людей на пожарах, обеспечения беспрепятственного проезда и установки пожарной и специальной техники в случае возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций на территории Бутурлинского муниципального округа администрация Бутурлинского муниципального округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области в части обеспечения беспрепятственного проезда и установки пожарной и специальной техники на прилегающей территории к жилым домам и иным зданиям, сооружениям и строениям для тушения пожара либо ликвидации иной чрезвычайной ситуации согласно приложению 1.

2. Создать межведомственную комиссию по определению и проверке содержания в исправном состоянии площадок для установки пожарной и специальной техники возле многоквартирных жилых домов и зданий общественного назначения на территории Бутурлинского муниципального округа. состав межведомственной комиссии по определению и проверке содержания согласно приложению 2.

3. Утвердить положение о межведомственной комиссии по определению и проверке содержания в исправном состоянии площадок для установки пожарной и специальной техники возле многоквартирных жилых домов и зданий общественного назначения на территории Бутурлинского муниципального округа согласно приложению 3.

4. Установить запрет использования для стоянки автомобилей (частных автомобилей и организаций) разворотных и специальных площадок, предназначенные для установки пожарно-спасательной техники.

5. Организационно-правовому управлению администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления в порядке, предусмотренном Уставом для опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, и размещение на официальном сайте администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования (опубликования).

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области В.В. Савинова.

Глава местного самоуправления						М.Ф. Петрова

Приложение № 1

к постановлению администрации

Бутурлинского муниципального

округа Нижегородской области

от 23.03.2026№333

Порядок обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области в части обеспечения беспрепятственного проезда и установки пожарной и специальной техники на прилегающей территории к жилым домам и иным зданиям, сооружениям и строениям для тушения пожара либо ликвидации иной чрезвычайной ситуации

1. Общие положения

1.1. Порядок обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области в части обеспечения беспрепятственного проезда и установки пожарной и специальной техники на прилегающей территории к жилым домам и иным зданиям, сооружениям и строениям для тушения пожара либо ликвидации иной чрезвычайной ситуации (далее – Порядок) разработано в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

1.2. Порядок определяет общие требования к проходам, проездам и подъездам к зданиям, сооружениям, строениям и жилым домам на территории Бутурлинского муниципального округа в целях обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара на территории Бутурлинского муниципального округа.

2. Обеспечение беспрепятственного проезда к зданиям, сооружениям и строениям

2.1. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

2.2. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

2.3. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

2.4. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

2.5. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

2.6. Планировочное решение жилой застройки должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстоянии не более 50 метров.

2.7. К зданиям, сооружениям и строениям по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей с одной стороны при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров и с двух сторон при ширине более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

3. Обеспечение беспрепятственного проезда к жилым домам

3.1. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

- со всех сторон – к зданиям жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений, органов управления учреждений.

4. Обеспечение беспрепятственного проезда к источникам противопожарного водоснабжения

4.1. К водоемам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения, а также другим сооружениям, вода из которых может быть использована для тушения пожара, надлежит предусматривать подъезды с площадками для разворота пожарных автомобилей, их установки и забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 12x12 метров.

4.2. Пожарные гидранты надлежит располагать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен здания.

5. Обеспечение беспрепятственного проезда в условиях выпадения осадков и выполнения земляных работ

5.1. При выполнении земляных работ организации обязаны получить разрешение на осуществление земляных работ в порядке, установленном постановлением администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области от 22.05.2023 г. №708 «Об утверждении административного регламента администрации Бутурлинского  муниципального округа Нижегородской области по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ в Бутурлинском муниципальном округе Нижегородской области» и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области».

5.2. Выполнение земляных работ должно предусматривать обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.

Приложение № 2

к постановлению администрации

Бутурлинского муниципального

округа Нижегородской области

от 23.03.2026 №333

С О С Т А В

межведомственной комиссии по определению и проверке

содержания в исправном состоянии площадок для установки

пожарной и специальной техники возле многоквартирных

жилых домов и зданий общественного назначения на

территории Бутурлинского муниципального округа

| ФИО | Занимаемая должность |
| --- | --- |
| Председатель межведомственной комиссии: |  |
| Сергей Викторович Рвалов | Начальник управления по благоустройству и комплексному содержанию территории администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области |
| Заместитель председателя межведомственной комиссии: |  |
| Александр Леонидович Шишков | Начальник отдела бухгалтерского учета управления по благоустройству и комплексному содержанию территории администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области |
| Ответственный секретарь межведомственной комиссии: |  |
| Алексей Васильевич Овчинников | Директор МКУ муниципальной пожарной охраны Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области |
| Члены комиссии: |  |
| Виталий Артурович Цухт | Заместитель начальника 120-ПСЧ 27 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Нижегородской области (по согласованию) |
| Татьяна Александровна Емелина | Начальник сектора ГО и ЧС администрации Бутурлинского муниципального округа (по согласованию) |
| Дарья Александровна Сомова | Государственный инспектор Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области по пожарному надзору (по согласованию) |
| Александр Владимирович Трушин | Начальник ОП (дислокация р.п. Бутурлино) МО МВД РФ «Княгининский» (по согласованию) |
| Кристина Александровна Зверева | начальник отдела культуры и туризма организационно-правового управления администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области (по согласованию) |
| Светлана Владимировна Матунина | Консультант отдела имущественных, земельных отношений и жилищной политики администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области (по согласованию) |
| Евгений Иванович Савельев | Начальник сектора муниципального контроля управления по благоустройству и комплексному содержанию территории администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области (по согласованию) |
| Мырат Акмамедович Бердиев | Директор МБУ «Хозяйственная эксплуатационная служба системы образования» (по согласованию) |
| Елена Владимировна Козлова | начальник сектора ЖКХ и экологии управления по благоустройству и комплексному содержанию территорий администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области (по согласованию) |
| Денис Владимирович Горбунов | Директор ООО «Бутурлинский водоканал» (по согласованию) |
| Светлана Сергеевна Абрамова | Консультант сектора ГО и ЧС администрации Бутурлинского муниципального округа (по согласованию) |
|  | руководители территориальных органов Бутурлинского муниципального округа (по согласованию) |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Бутурлинского муниципального

округа Нижегородской области

от 23.03.2026 №333

ПОЛОЖЕНИЕ

о межведомственной комиссии по определению и проверке

содержания в исправном состоянии площадок для установки

пожарной и специальной техники возле многоквартирных жилых

домов и зданий общественного назначения на территории

Бутурлинского муниципального округа

1. Положение о межведомственной комиссии по определению и проверке содержания в исправном состоянии площадок для установки пожарной и специальной техники возле многоквартирных жилых домов и зданий общественного назначения (далее – Межведомственная комиссия) разработано в целях повышения уровня противопожарной защиты жилых домов и зданий общественного назначения, а также предотвращения гибели и травмирования людей на пожарах.

2. Межведомственная комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Нижегородской области, постановлениями, указами и распоряжениями Губернатора Нижегородской области, постановлениями администрации Нижегородской области, правительства Нижегородской области, а также настоящим Положением.

3. Основной задачей Межведомственной комиссии является определение объекта защиты и места (площадки) для установки пожарной и специальной техники.

4. Межведомственная комиссия с целью выполнения возложенной на нее задачи осуществляет следующие функции:

1) осуществляет комиссионные проверки содержания в исправном состоянии площадок для установки пожарной и специальной техники возле многоквартирных жилых домов и зданий общественного назначения;

2) осуществляет мероприятия по выявлению стоянок автотранспорта и иных объектов (металлических гаражей), размещенных с нарушением нормативных правовых актов, препятствующих подъезду и расстановке пожарной и специальной техники в случае возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций;

3) осуществляет мероприятия (в пределах своей компетенции по выявлению владельцев транспортных средств, допустивших стоянку автомобилей в местах, оборудованных для стоянки пожарной и специально техники;

4) освещает проводимые мероприятия и возникающие проблемные вопросы в средствах массовой информации (на сайте администрации Бутурлинского муниципального округа, в сетевом издании газет «Бутурлинская жизнь»).

5. По результатам комиссионных проверок составляется акт комплексной проверки межведомственной комиссии по определению проверке содержания в исправном состоянии площадок для установки пожарной и специальной техники возле многоквартирных жилых домов зданий общественного назначения на территории Бутурлинского муниципального округа (приложение).

6. Ежегодно до 15 декабря рассмотрение результатов комплексны проверок выносится на обсуждение Комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Бутурлинского муниципального округа.