АДМИНИСТРАЦИЯ

БУТУРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 12.05.2026										№551

Об утверждении Положения

об обеспечении содержания зданий и сооружений

муниципальных образовательных организаций,

обустройства прилегающих к ним территорий

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 27З-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях повышения эффективности управления муниципальной системой образования и установления порядка обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области, обустройства прилегающих к ним территорий администрация Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемое Положение об обеспечении содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий.

2. Управлению образования и спорта администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области довести до сведения руководителей подведомственных муниципальных образовательных организаций настоящее постановление для принятия его к руководству и исполнению.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местного самоуправления					 М.Ф.Петрова

Утверждено

постановлением администрации

Бутурлинского  муниципального

округа Нижегородской области

от 12.05.2026 № 551

Положение об обеспечении содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций,

обустройства прилегающих к ним территорий

- Общие положения

1.1.Настоящее Положение об обеспечении содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий (далее-Положение) разработано в соответствии с п.п.5. ч. 1. ст.9 Федерального закона от 29.12.2012 года № 27З - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и регламентирует порядок обеспечения содержания зданий, сооружений муниципальных образовательных организаций Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области, обустройства прилегающих к ним территорий.

1.2.Организация работы по обеспечению содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий осуществляется на основании и в соответствии с:

1.2.1.постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 года №28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

1.2.2.иными нормативными правовыми актами.

2. Требования к содержанию зданий и сооружений

2.1.Имущество муниципальной образовательной организации, закрепленное за ней на праве оперативного управления, является муниципальной собственностью муниципального образования–Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области.

2.2.При осуществлении оперативного управления имуществом муниципальная образовательная организация обязана:

2.2.1.Использовать закрепленное за ней на праве оперативного управления имущество эффективно и строго по целевому назначению.

2.2.2.Не допускать ухудшения технического состояния имущества, кроме случаев нормативного износа в процессе эксплуатации.

2.2.3.Осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за ней имущества.

2.2.4.До заключения договора аренды на закрепленное за ней имущество получить экспертную оценку последствий такого договора для обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, социальной защиты и социального обслуживания, проводимую соответствующей экспертной комиссией на уровне округа.

Договоры аренды, безвозмездного пользования не могут заключаться, если в результате экспертной оценки установлена возможность ухудшения указанных условий (ст. 13 Федерального закона от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»).

2.3.Организация контроля за содержанием зданий и сооружений в исправном техническом состоянии возлагается на руководителей муниципальных образовательных организаций.

2.4.Запрещается эксплуатировать здания, находящиеся в ветхом или аварийном состоянии.

2.5.Право оперативного управления имуществом прекращается по основаниям и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими правовыми актами.

2.6. За содержание зданий и сооружений в муниципальной образовательной организации должно быть назначено ответственное лицо. Ответственный за эксплуатацию зданий и сооружений обязан обеспечить:

2.6.1.техническое обслуживание (содержание) здания, включающее в себя контроль за состоянием здания, поддержание его в исправном состоянии, работоспособности, наладку и регулирование инженерных систем;

2.6.2.осмотры зданий в весенний и осенний период, подготовку к сезонной эксплуатации;

2.6.3.в случае обнаружения во время осмотров зданий дефектов, деформации конструкций (трещины, разломы, выпучивания, осадка фундамента, другие дефекты) ответственный за эксплуатацию зданий и сооружений докладывает о неисправностях и деформации руководителю образовательной организации, руководитель - учредителю.

2.6.4.Результаты осмотров (в том числе неисправности и повреждения) ответственный за эксплуатацию зданий и сооружений отражает в журнале учета осмотров технического состояния зданий и сооружений (приложение 1).

2.7.Готовность муниципальной образовательной организации к новому учебному году определяется после проверки межведомственной комиссией по оценке готовности к началу учебного года, по итогам которой составляется акт оценки готовности муниципальной образовательной организации к началу учебного года.

3. Требования к обустройству прилегающей

к муниципальной образовательной организации территории

3.1. Муниципальная образовательная организация обязана осуществлять мероприятия по поддержанию надлежащего санитарно-экологического состояния закрепленной за ней территории.

3.2.Территория муниципальной образовательной организации должна быть ограждена по всему периметру и озеленена согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам.

3.3.Территория муниципальной образовательной организации должна быть без ям и выбоин, ровной и чистой. Дороги, подъезды, проходы к зданиям, сооружениям, пожарным водоемам, гидрантам, используемым для целей пожаротушения, а также подступы к пожарным стационарным лестницам должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, иметь твердое покрытие, а зимой быть очищенными от снега и льда.

3.4.Территория муниципальной образовательной организации должна своевременно очищаться от мусора, опавших листьев, сухой травы и других видов загрязнений. Твердые отходы, мусор следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить.

3.5.Территория муниципальной образовательной организации должна иметь сооружения, обеспечивающие антитеррористическую защищенность.

4. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений

4.1.Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений осуществляется в следующем порядке:

4.1.1.Плановые осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние зданий и сооружений в целом, включая конструкции, инженерное оборудование и внешнее благоустройство.

4.1.2.Внеплановые осмотры, в ходе которых проверяются здания и сооружения в целом или их отдельные конструктивные элементы, подвергшиеся воздействию неблагоприятных факторов.

4.1.3. Частичные осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений, отдельных помещений, инженерных систем в целом или по отдельным их видам, элементов внешнего благоустройства.

4.2. При плановых осмотрах зданий и сооружений проверяются:

4.2.1.внешнее благоустройство;

4.2.2.фундаменты и подвальные помещения, котельные, насосные, тепловые пункты, инженерные устройства и оборудование;

4.2.3.ограждающие конструкции и элементы фасада (балконы, козырьки, архитектурные детали, водоотводящие устройства);

4.2.4.кровли, чердачные помещения и перекрытия, надкровельные вентиляционные и дымовые трубы, коммуникации и инженерные устройства, расположенные в чердачных и кровельных пространствах.

4.2.5.поэтажные перекрытия, капитальные стены и перегородки внутри помещений, санузлы, санитарно-техническое и инженерное оборудование;

4.2.6.строительные конструкции и несущие элементы технологического оборудования;

4.2.7.соблюдение габаритных приближений;

4.2.8.наружные коммуникации и их обустройства;

4.2.9.противопожарные устройства;

4.2.10.прилегающая территория;

4.2.11.антитеррористическая защищенность.

4.3.Особое внимание при проведении плановых, внеплановых и частичных осмотров обращается на выполнение замечаний и поручений, выданных при проведении предыдущих плановых проверок.

4.4. Построенные и реконструированные здания и сооружения в первый год их эксплуатации дополнительно проверяются на соответствие выполненных работ строительным нормам и правилам.

4.5.Для определения причин возникновения дефектов, проведения технической экспертизы в комиссии по осмотру зданий и сооружений могут привлекаться специалисты соответствующей квалификации (лицензированные организации или частные лица).

4.6.Результаты осмотров регистрируются в журнале учета осмотров муниципальной образовательной организации.

Руководитель муниципальной образовательной организации принимает решения об устранении выявленных нарушений, при необходимости обращается в управление образования и спорта администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области.

4.7.Проведение работ по капитальному и текущему ремонту муниципальных образовательных организаций координирует ответственное лицо, назначенное постановлением администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области.

4.8.С целью определения финансовой потребности для проведения текущего и капитального ремонта формируется план ремонтных работ, включающий в себя мероприятия по подготовке к новому учебному году, осенне-зимнему периоду, выполнению предписаний надзорных органов.

4.9.Для составления плана используется представленная руководителями муниципальных образовательных организаций информация:

-заявка на текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений, обустройство прилегающей территории;

-предписания контролирующих органов;

-предполагаемые сроки проведения ремонта.

5. Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий

5.1.Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий осуществляется за счет средств местного бюджета.

5.2.Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий содержит следующие виды расходов:

5.2.1.оплата коммунальных услуг;

5.2.2.оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием (работы и услуги, осуществляемые с целью поддержания и (или) восстановления функциональных, пользовательских характеристик объекта образования), обслуживанием, ремонтом зданий муниципальной образовательных организаций, находящихся на праве оперативного управления и в муниципальной казне Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области.

5.3.Распределение бюджетных ассигнований на обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальной образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий осуществляется главными распорядителями бюджетных средств.

Приложение 1

к Положению об обеспечении содержания

зданий и сооружений муниципальных

образовательных организаций,

обустройства прилегающих к ним территорий

ЖУРНАЛ УЧЕТА ОСМОТРОВ

технического состояния здания (сооружения)

Наименование здания (сооружения)_________________________________________

Адрес __________________________________________________________________ Владелец (балансодержатель)______________________________________________

Должность и фамилия и.о. лица, ответственного за содержание здания___________

| Дата проверки | Вид проверки | Объекты проверки | Кем проведена проверка (должность, Ф.И.О.) | Описание выявленных недостатков, дефектов строительных конструкций | Мероприятия по устранению замечаний, ответственный | Отметка об устранении замечаний (дата, подпись) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание: журнал хранится у руководителя муниципальной образовательной организации и предъявляется комиссии при проведении плановых осмотров.

Акт технического осмотра здания

______________                                                       «___» __________202__ года

Место нахождения

В связи с возникшей необходимостью, на основании __________________________________________________________________, комиссией в составе:

Председатель комиссии_________________________________

Члены комиссии______________________________________(далее – «Комиссия») в присутствии собственника здания проведен осмотр  следующих помещений, расположенных по адресу __________________________________________________________________   _________________________________________________________________,  на предмет  установления следующего факта _________________________________________________________________. В результате осмотра комиссией установлено следующее. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Подписи:

Председатель комиссии _____________________________

Члены комиссии ___________________________________

Особое мнение: __________________________________________